Технічна специфікація

Загальні вимоги:

1.Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним у Додатку 1  медико-технічним характеристикам та кількісним показникам.

2. Учасники надають в складі своєї пропозиції  документи, які підтверджують відповідність пропозиції  учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме: - запропоновані медичні вироби повинні бути відповідним чином зареєстрованими та  дозволені для застосування на території України. Для підтвердження цього  в складі  пропозиції Учаснику необхідно надати копії декларацій відповідності з додатками, в яких зазначено предмет закупівлі -копії сертифікатів якості (паспортів) , копії інструкцій з застосування , або інших документів , які підтверджують якість запропонованого    товару.

- з метою запобігання закупівлі фальсифікованої продукції, яка може нанести шкоду здоров’ю пацієнтів та персоналу, забезпечення безперебійної роботи медичного закладу Замовника, Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також запропонований товар в необхідній кількості, найменування замовника

- гарантійний лист щодо строку придатності товару, який на момент поставки повинен складати не менше 75 % від загального терміну придатності.

- гарантійний лист, щодо поставки товару в термін 4-х робочих днів після отримання заявки від Замовника;

3. Доставка товару здійснюється транспортом Постачальника, за рахунок Постачальника, с  занесенням до кімнати зберігання товару або складського приміщення Замовника за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул..Замкова,10.

Передача товару повинна здійснюватися виключно представником Постачальника  уповноваженій особі Замовника, на складі Замовника. Всі розвантажувальні та завантажувальні роботи здійснюються Постачальником  за власний рахунок.

4. Товар повинен постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні та відповідає установленим стандартам.

5.  У разі подання пропозиції, яка не відповідає  вимогам Додатку № 1, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам оголошення.

6. Всі документи (копії документів) Учасник повинен надати в електронному вигляді (сканованому в форматі pdf) в складі своєї пропозиції.

| № | Код та назва відповідно до НК 024:2019 | Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва | Медико-технічне завдання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, колюча , 3/8 кола, довжина в межах 67-69 мм, діаметр 1,3 мм, кругле тіло | Голка шовна хірургічна, вигнута, 3/8 кола, довжина в межах 67-69 мм, діаметр 1,3 мм, кругле тіло, нестерильна, багаторазова | 5. |
| 2 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Шовна голка, колюча, вигнута, 3/8 кола, 63 мм, діаметр 1,30 мм | Шовна голка, колюча, вигнута, 3/8 кола, в межах 62 - 64 мм, діаметр 1,30 мм, кругле тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 3 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Шовна голка, колюча, вигнута, 3/8 кола, 38 мм, діаметр 0,90 мм | Шовна голка, колюча, вигнута, 3/8 кола, в межах 37-39 мм, діаметр 0,90 мм, кругле тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 4 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Шовна голка, колюча, вигнута, 3/8 кола, 34 мм, діаметр 0,80 мм | Шовна голка, колюча, вигнута, 3/8 кола, в межах 33-35 мм, діаметр 0,80 мм, кругле тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 5 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, колюча, 3/8 кола, довжина в межах 29-31 мм, діаметр 0,7 мм | Голка шовна хірургічна, вигнута, 3/8 кола, довжина в межах 29-31 мм, діаметр 0,7 мм, кругле тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 6 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, ріжуча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 3/8 кола, довжина в межах 67-69 мм, діаметр 1,3 мм, трикутне тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 7 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, ріжуча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 3/8 кола, довжина в межах 62-64 мм, діаметр 1,3 мм, трикутне тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 8 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, ріжуча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 3/8 кола, довжина в межах 37-39 мм, діаметр 0,9 мм, трикутне тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 9 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, ріжуча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 3/8 кола, довжина в межах 33-35 мм, діаметр 0,8 мм, трикутне тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 10 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, ріжуча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 3/8 кола, довжина в межах 29-31 мм, діаметр 0,7 мм, трикутне тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 11 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, колюча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 1/2 кола, довжина в межах 67-69 мм, діаметр 1,3 мм, кругле тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 12 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, колюча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 1/2 кола, довжина в межах 62-64 мм, діаметр 1,30 мм, кругле тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 13 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, колюча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 1/2 кола, довжина в межах 37-39 мм, діаметр 0,9 мм, кругле тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 14 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, колюча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 1/2 кола, довжина в межах 33-35 мм, діаметр 0,80 мм, кругле тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 15 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, колюча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 1/2 кола, довжина в межах 29-31 мм, діаметр 0,70 мм, кругле тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 16 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, ріжуча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 1/2 кола, довжина в межах 65-68 мм, діаметр 1,3 мм, трикутне тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 17 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, ріжуча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 1/2 кола, довжина в межах 62--64 мм, діаметр 1,30 мм, трикутне тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 18 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, ріжуча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 1/2 кола, довжина в межах 37-39 мм, діаметр 0,9 мм, трикутне тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 19 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, ріжуча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 1/2 кола, довжина в межах 33-35 мм, діаметр 0,8 мм, трикутне тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 20 | 32357 Голка шовна, багаторазового використання | Голка шовна хірургічна, вигнута, ріжуча | Голка шовна хірургічна, вигнута, 1/2 кола, довжина в межах 29-31 мм, діаметр 0,7 мм, трикутне тіло, нестерильна, багаторазова | 5 |
| 21 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Хірургічні ножиці, прямі, 165 мм | Хірургічні ножиці, прямі, загальна довжина в межах 160-170 мм, стандартні, кінчики загострений / тупий, нестерильні, багаторазові | 5 |
| 22 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці для дисекції по Метценбаум | Ножиці для дисекції по типу Метценбаум, вигнуті, загальна довжина в межах 195-205 мм , тупі / тупі, нестерильні, багаторазові | 5 |
| 23 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Ножиці дисекційні за типом Метценбаум, вигнуті, 200 мм | Ножиці дисекційні, з твердосплавними вольфрам карбідними вставками, за типом Метценбаум, вигнуті, загальна довжина в межах 190 - 200 мм, тупі / тупі, нестерильні, багаторазові | 5 |
| 24 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Тонкі ножиці, прямі, 115 мм | Тонкі ножиці, прямі, загальна довжина в межах 110-120 мм, тонка модель, кінчики загострений / загострений, квадратні ручки, нестерильні, багаторазові | 5 |
| 25 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Тонкі ножиці, вигнуті, 140 мм, | Тонкі ножиці, вигнуті, загальна довжина в межах 135-145 мм, тонка модель, зовнішні краї напівгострі, кінчики загострений / загострений, велика форма кільця, нестерильні, багаторазові | 5 |
| 26 | 38727 Хірургічні ножиці загального призначення, багаторазові | Хірургічні ножиці Купер, вигнуті, 150 мм, | Хірургічні ножиці Купер, вигнуті, загальна довжина в межах 145-155 мм, стандартні, кінчики тупий / тупий, нестерильні, багаторазові | 5 |
| 27 | 35082 Щипці акушерські | Акушерські щипці Сімпсон, вигнуті, 235 мм, | Акушерські щипці Сімпсон, вигнуті, загальна довжина в межах 230-240 мм, нестерильні, багаторазові | 1 |
| 28 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Гемостатичний затискач за типом Мікро-Хелстед (Москіт), вигнутий, 125мм | Гемостатичний затискач за типом Хелстед (Москіт), вигнутий, загальна довжина інструмента в межах 120 - 130 мм, делікатний, нестерильний, багаторазовий | 5 |
| 29 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач для артерії Ренкін, вигнутий, 160 мм | Затискач для артерії Ренкін, вигнутий, загальна довжина в межах 155-165 мм, тонкий, довгий, кінчики тупі, нестерильний, багаторазовий | 10 |
| 30 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач для артерій Спенсер-Веллс, вигнутий, 150 мм | Затискач для артерій Спенсер-Веллс, вигнутий, загальна довжина в межах 145-155 мм, кінчики тупі, нестерильний, багаторазовий | 10 |
| 31 | 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання | Лезо хірургічного скальпеля | Лезо хірургічного скальпеля стерильне, одноразове. Фігура №19. Виготовлено з карбонової сталі. Індивідуальна стерильна упаковка (алюмінієва фольга). | 5 |
| 32 | 37445 Лезо скальпеля, одноразового використання | Лезо хірургічного скальпеля | Лезо хірургічного скальпеля стерильне, одноразове. Фігура №21. Виготовлено з карбонової сталі. Індивідуальна стерильна упаковка (алюмінієва фольга). | 5 |
| 33 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач для артерій Кохер-Ошнер, прямий, 185 мм | Затискач для артерій Кохер-Ошнер, прямий, загальна довжина в межах 180-190 мм, 1 х 2 зубці, нестерильний, багаторазовий | 20 |
| 34 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач для артерій Кохер-Ошнер, вигнутий, 185 мм | Затискач для артерій Кохер-Ошнер, вигнутий, загальна довжина в межах 180-190 мм, 1 х 2 зубці, нестерильний, багаторазовий | 8 |
| 35 | 62468 Щипці хірургічні для м'яких тканин, у формі ножиць, багаторазового використання | Затискач для артерій Кохер-Ошнер, вигнутий, 350 мм | Затискач для артерій Кохер-Ошнер, вигнутий, загальна довжина в межах 345-355 мм, 1 х 2 зубці, нестерильний, багаторазовий | 2 |
| 36 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 1 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 37 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 2 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 38 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 3 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 39 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 4 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 40 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 5 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 41 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 6 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 42 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 7 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 43 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 8 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 44 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 9 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 45 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 10 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 46 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 11 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 47 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 12 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 48 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 13 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 49 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 14 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 50 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 15 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 51 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 16 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 52 | 11265 Уретральний розширювач | Ділататор Хегар | Ділататор Хегар, загальна довжина в межах 180-190 мм, діаметр 17 мм, дуже конічна вершина, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 53 | 45182 Хірургічний ретрактор самоутримувальний, багаторазового застосування | Ретрактор ребер Фіночетто | Ретрактор ребер Фіночетто, в комплекті, довжина в межах 140-150 мм, маленький, леза 31 х 45 мм, ширина: 210 мм, алюміній, нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 54 | 35798 Аплікатор хірургічних кліпс, багаторазового використання | Аплікатор для накладання середньо-великих подвійних лігатурних кліпс нестерильний, багаторазовий | Аплікатор для накладання середньо-великих подвійних лігатурних кліпс, загальна довжина в межах 185-195 мм, однозарядний, кутовий, вигнутий на 25 °. Нестерильний, багаторазовий | 1 |
| 55 | 35649 Застібка для лігування, металева | Кліпси подвійні, лігатурні, середньо-великі | Кліпси подвійні, лігатурні, титанові, середньо-великі, розташовані у картриджі, стерильні, одноразові. | 15 |

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».