Медико-технічні вимоги

24110000-8 Промислові гази (Кисень рідкий медичний, кисень газоподібний медичний, в сталевих балонах по 40 л, діокис вуглецю газоподібний і скраплений в сталевих балонах по 21 кг)

В місцях де технічна  специфікація  містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз  "або еквівалент".

1. Постачання товару, що є предметом закупівлі здійснюється транспортом та за рахунок Постачальника за адресою Замовника. Надати гарантійний лист .

2. Термін придатності повинен складати на момент поставки не менше як 80% від встановлених інструкцією термінів зберігання для кожної окремої позиції.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Тендерна пропозиція , що не відповідає медико - технічним вимогам, викладеним у цьому пункті буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

| № | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисень рідкий медичний (поставляється транспортними цистернами), заправляється в газифікатор (посудину стаціонарну для кріогенних газів) Товар повинен бути зареєстрований в Україні, мати сертифікат якості, відповідати вимогам МКЯ та ГОСТ 6331-78. | тонна | 70 |
| 2 | Кисень газоподібний медичний, в сталевих балонах по 40 л (6,5 м3, тиск 150 атм.), з урахуванням транспортування, зворотна обмінна тара. Товар повинен бути зареєстрований в Україні, мати сертифікат якості, відповідати вимогам МКЯ та ДСТУ ГОСТ 5583:2009 | балонів | 50 |
| 3 | Діокис вуглецю газоподібний і скраплений, в сталевих балонах по 21 кг з урахуванням транспортування, зворотна обмінна тара. Товар повинен бути зареєстрований в Україні, мати сертифікат якості, відповідати вимогам МКЯ та ДСТУ 4817:2007. | балонів | 12 |

Якщо Учасник є виробником кисню рідкого медичного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі, та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою Учасника:

- ліцензія на виробництво лікарських засобів ;

- реєстраційне посвідчення на кисень медичний;

- паспорт якості лікарського засобу - кисень рідкий медичний, кисень газоподібний медичний, діокис вуглецю;

- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії;

- санітарно-епідеміологічний висновок на кисень рідкий медичний.

Якщо Учасник не є виробником кисню рідкого медичного, то він повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі, та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою Виробника:

- гарантійний лист від Виробника про постачання необхідної кількості кисню медичного рідкого, яка зазначена в оголошенні, а також копію договору з Виробником (завірений Виробником) на 2022 рік, де зазначено термін дії та об'єм поставки:

- ліцензія на оптову торгівлю на кисень рідкий медичний;

- ліцензію Виробника на виробництво лікарських засобів;

- паспорт якості від виробника лікарського засобу - кисень рідкий медичний;

До уваги Учасників!

Ні форму випуску, ні кількість предмета закупівлі не може бути змінено під час пропонування еквіваленту товару. Такі показники мають бути незмінними під час подання Учасниками своїх пропозицій. Посилання "або еквівалент" у тендерній документації Замовника міститься на виконання пункту 3 частини  другої ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015  № 922-VІІІ (зі змінами) та стосується лише конкретної торговельної марки чи фірми, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника

Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції відповідний лист-згоду щодо виконання даного технічного завдання, гарантійні листи, які вимагаються цим додатком, копію ліцензії чи дозволу (при наявності), або лист – пояснення про її відсутність та інші

Детальна порівняльна характеристика запропонованого еквівалентного товару

| № з/п | Найменування товару відповідно до тендерної документації | Найменування запропонованого товару у тендерній пропозиції |
| --- | --- | --- |
|  | Назва товару | од. виміру, форма випуску, дозування | кількість | Назва товару згідно документів виробника | од. виміру, форма випуску, дозування | кількість |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Датовано: «____» ________________ 2021 року Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи