СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування засобів вимірювальної техніка | Умовне позначення | К-ть | Місце знаходження |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотоелектрокалориметр | КФК-3 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 2 | Аналізатор імуноферментний | Sunrise | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 3 | Коагулометр | Helena C-4 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 4 | рН-метр | рН-15-МИ | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 5 | Електрод до рН-метра | ЕСК-10603/7 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 6 | Аналізатор електролітів і кислотно–лужного стану | EasyStat | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 7 | Аналізатор біохімічний | ВА-88 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 8 | Гемоглобінометр | HG - 202 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 9 | Аналізатор гематологічний | Swilab Alfa | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 10 | Автоматичний хімічний аналізатор | Thermo Scientific Indiko | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 11 | Дозатори піпеткові | ДП | 13 каналів | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 12 | Секундомір | СОПпр-2а-3 | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 13 | Вага електронна дитяча (до 20 кг) | ВМ-15, ВД-590, BS20 | 5 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 14 | Вага електронна дитяча (до 15 кг) | САША | 12 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 15 | Вага торсійна | ВТ-500 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 16 | Вага електронна лаборант. | ВК-600.1 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 17 | Вага електронна | ВН-100-ІД; ВН-150-1Д-А | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 18 | Вага торгова | ВТД-30ЕЛ1 | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 19 | Електрокардіограф | Innomed HM3IKO | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 20 | Електрокардіограф | ЮКАРД-100 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 21 | Електрокардіограф | Innomed HS60G | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 22 | Електрокардіограф | Біомед ВЕ-300А | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 23 | Електрокардіограф | Біомед ВЕ-600 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 24 | Кардіодефибрилятор | Philips HS MRx | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 25 | Кардіодефибрилятор | ДКИ-Н-02 | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 26 | Кардіодефибрилятор | LIFEPAK 9 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 27 | Монітор по нагляду за станом пацієнта | Медіана YM 6000 | 9 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 28 | Монітор пацієнта | ВР – S510 | 6 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 29 | Монітор пацієнта | ВМ800В +neo | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 30 | Монітор пацієнта | Mindrey | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 31 | Монітор пацієнта | МЕС-1000 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 32 | Монітор пацієнта | ЮТАС | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 33 | Монітор пацієнта | NPB 4000C | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 34 | Монітор пацієнта | BTL Q5 | 5 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 35 | Монітор операційний | Comen C50 | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 36 | Монітор пацієнта | STAR 8000Н | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 37 | Монітор фетальний | STAR 5000E | 3 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 38 | Монітор фетальний | Sonicaid Team Care | 13 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 39 | Монітор фетальний | Sonicaid Team Dua | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 40 | Монітор фетальний | Huntligh Fetal | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 41 | Монітор фетальний | Comen C21 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 42 | Пульсоксиметр | Mars, Rad-8, MD300K2, Mediana P30 | 15 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 43 | Пульсоксиметр – за додатковий канал |  | 5 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 44 | Ультразвуковий апарат | Aplio MX | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 45 | Ультразвуковий апарат | Mylab five | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 46 | Ультразвуковий апарат | Mylab Tourc | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 47 | Вимір. артеріального тиску | ММП | 30 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 48 | Гігрометр | ВИТ-Ш-1; ВИТ-Ш-2 | 40 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 49 | Манометр технічний | ОБМ 1-100 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 50 | Манометр технічний | МВП 3-У | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 51 | Манометр технічний | ОБМВ 1-160 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 52 | Манометр технічний | ЕКМ-1У | 3 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 53 | Манометр | EN 837-1 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 54 | Мановакуометр | EN 837-1 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 55 | Манометр кисневий | МП 4-У | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 56 | Манометр кисневий | МК | 27 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 57 | Манометр кисневий | МТ 2 | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 58 | Манометр кисневий | МП 50 | 1 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 59 | Манометр технічний | МТ, ДМТ | 4 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 60 | Термометр скляний 0 – 100 о С | ТТЖ-М | 2 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 61 | Термостат сухоповітряний | ТС-80М-2 | 4 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |
| 62 | Центрифуга лабораторна | ОПн-3 | 5 | м.Тернопіль, вул. Замкова, 10 |  |  |