ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі  та перелік документів, що надаються на підтвердження відповідності товару необхідним характеристикам

1. Товар,  запропонований Учасником, повинен бути зареєстрований в Україні.

2. Залишковий термін придатності на момент його поставки повинний складати не менше 75% від загального терміну придатності – учасник надає гарантійний лист.

3. Упаковки не повинні бути пошкоджені, розкриті, не укомплектовані чи недоукомплектовані - учасник надає гарантійний лист.

4. У разі надання еквіваленту товару, визначеного Замовником в специфікації тендерної документації, учасник подає детальну порівняльну характеристику запропонованого ним товару та товару, що визначений в специфікації тендерної документації із зазначенням детальних відомостей щодо відповідності вимогам Замовника, а також обов’язково надає в складі своєї тендерної пропозиції копію інструкції з використання товару та копію сертифікату (паспорту) якості, що зазначений в специфікації тендерної документації та запропонованого ним товару.

5. Для підтвердження відповідності запропонованого товару технічним і якісним характеристикам предмету закупівлі Учасник повинен надати наступні документи:

5.1) Копію Свідоцтва про державну реєстрацію або декларації про відповідність.

5.2) Копії сертифікатів якості або паспортів якості.

5.3) Копії інструкцій або каталогів з описом.

6. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та з термінами придатності, яких вимагає замовник учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника або представника, дилера, дистриб'ютора (уповноваженого на це виробником, якщо їх відповідні повноваження (надати копію повноважень представника, або дилера, або дистриб'ютора) поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується учасником із зазначенням: повної назви учасника, повної назви Замовника, назви предмету закупівлі згідно оголошення, № оголошення про проведення процедури закупівлі, назви товару, кількості.

Кваліфікаційні критерії

Учасник подає наступні документи :

- довідку, складену Учасником у довільній формі, про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій необхідних для виконання поставок товарів, що є предметом даної закупівлі (наприклад – виробнича база, транспортні засоби, тощо), із зазначенням інформації щодо найменування такого обладнання, матеріально-технічної бази та технологій (за наявності), кількості, тощо;

Перелік та кількість товару:

«Код згідно ДК 021:2015 : 33690000-3 Лікарські засоби різні  (Реагенти до аналізатора SFRI H-18)

| Назва | МТВ | НК | Од.вим. | Кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ділюент | Призначення: використовується для автоматичних гематологічних аналізаторів SFRI як розчин для розведення. Тип: є буферним ізотонічним розчином для розведення зразків крові у автоматичних аналізаторах крові для визначення параметрів клітин крові. Реагентний склад не гірше: Органічний буфер < 0,1 % Солі натрію < 1,0 % Азид натрію < 0,05 % Терміни придатності: За умов зберігання при температурі 15 - 25 ° С запакований реагент повинен мати стабільність не менше 36-ти місяців з дати виготовлення. Після розкриття упаковки, реагент має бути стабільний не менше 3-х місяців. Склад набору не менше 20 л. | 46623 | шт | 8 |
| Очищуючий розчин | Призначення: реагент застосовують для промивання гематологічних аналізаторів SFRI Тип: реагент для очищення, який за допомогою миючих засобів (детергентів) ефективно очищує від залишків клітин, білків і тригліцеридів. Реагентний склад не гірше: Органічний буфер < 0,5 % Солі натрію < 2,0 % ПАР < 0,1 % Консервант < 0,05 % Терміни придатності: За умов зберігання при температурі 15 - 25 ° С запакований реагент повинен мати стабільність не менше 24-ти місяців з дати виготовлення. Після розкриття упаковки, реагент має бути стабільний не менше 2-х місяців. Склад набору не менше 5 л. | 58236 | шт | 2 |
| Лізуючий реагент | Призначення: застосовують для гематологічних аналізаторів SFRI у якості реагенту для лізису. Тип: реагент, який забезпечує гемоліз еритроцитів, підрахунок лейкоцитів, визначення диференціації лейкоцитів за групами та вимірювання гемоглобіну для автоматичних гематологічних аналізаторів. Реагентний склад не гірше: Солі амонію < 5,0 % Терміни придатності: За умов зберігання при температурі 15 - 25 ° С запакований реагент повинен мати стабільність не менше 24-x місяців з дати виготовлення. Після розкриття упаковки, реагент має бути стабільний не менше 2-х місяців. Склад набору не менше 500 мл. | 61165 | шт | 4 |
| Гіпохлорид очисник | Призначення: застосовують для промивання гематологічних аналізаторів застосовують для промивання гематологічних аналізаторів SFRI. Тип: реагент для очищення, який за допомогою миючих засобів (детергентів) ефективно очищує від залишків клітин, білків і тригліцеридів. Реагентний склад не гірше: Гіпохлорит натрію < 4% Терміни придатності: За умов зберігання при температурі 2-8°С запакований реагент повинен мати стабільність не менше 12-ти місяців з дати виготовлення. Після розкриття упаковки, реагент має бути стабільний не менше 2-х місяців. Склад набору не менше 60 мл. | 58236 | шт | 6 |
| Смужки декафан | Смужки декафан | 30226 | шт | 30 |
| Набір реагентів для імуноферментного визначення концентрації прокальцитоніну в сироватці (плазмі) крові людини Прокальцитонін-ІФА-БЕСТ | Метод: «сендвіч» - варіант ІФА, трьохстадійний; Формат планшета: розбірний; Кількість визначень: 96; Діапазон вимірів 0,05-12,8 нг / мл; Кількість калібраторів: не менше 6; Концентрації калібраторів в різних серіях наборів не змінюються; Чутливість: не більше 0,04 нг / мл; Зразок для аналізу: сироватки крові, плазма крові; Кількість зразка для аналізу: не більше 20 мкл; Об'ємне рівність контролів і зразків; Сумарний час інкубації не більше 2 г. 25 хв Однакові алгоритми промивок після інкубації; Відсутність попереднього промивання планшета; Відсутність фінальної відмивання водою; Постановка аналізу з використанням шейкера; Форма розчину кон'югату: готовий до використання; Форма розчину ТМБ: готовий до використання; Режим фотометричного вимірювання: двохвильовий, без додаткової математичної обробки; Взаємозамінність неспецифічних компонентів; Можливість використання для роботи на автоматичних ІФА-аналізаторах відкритого типу; Для зберігання стрипів набір повинен бути укомплектований фольгованим пакетом з вологопоглиначем і замком типу «зіп-лок»; Можливість транспортування при температурі до 25ºС не меньше 10 діб. | 61534 | наб | 2 |

Запропонований товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним вище вимогам. Учасник повинен надати у складі його тендерної пропозиції заповнену таблицю медико-технічних вимог. Відповідність технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в медико-технічних вимогах повинна бути обов’язково підтверджена додаванням документу виробника (експлуатаційної документації; настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або копією сертифікату якості) в якому міститься ця інформація.

Взірець 1 Додатку 1 ТД

Детальна порівняльна характеристика запропонованого еквівалентного товару

| № з/п | Найменування товару відповідно до тендерної документації | Найменування запропонованого товару у тендерній пропозиції |
| --- | --- | --- |
|  | Назва товару | од. виміру, форма випуску, дозування | кількість | Назва товару згідно документів виробника | од. виміру, форма випуску, дозування | кількість |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Датовано: «____» ________________ 2021 року Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи

До уваги Учасників!

Ні форму випуску, ні дозування, ні кількість предмета закупівлі не може бути змінено під час пропонування еквіваленту товару. Такі показники мають бути незмінними під час подання Учасниками своїх пропозицій. Посилання "або еквівалент" у тендерній документації Замовника міститься на виконання пункту 3 частини  другої ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015  № 922-VІІІ (зі змінами) та стосується лише конкретної торговельної марки чи фірми, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника

8. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції відповідний лист-згоду щодо виконання даного технічного завдання, гарантійні листи, які вимагаються цим додатком, копію ліцензії чи дозволу (при наявності), або лист – пояснення про її відсутність та інші документи, які вважає за потрібне надати, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції даному додатку до ТД.

А також надати розрахунок тендерної пропозиції.